## Slide 1: Presentatie WBL
Finn Slijt (401953)
School: Vista college
Begeleid docent: meneer Gardeniers
22-04-2021

## Slide 2: Inleiding
Wie is WBL?
Blokschema RWZI Limmel
Uitleg blokschema
Uitleg aeratietank (AT)
Reactievergelijking
P&ID AT 3
Regelkring ammonium meting
Tabelregeling beluchting
Monstername AT

## Slide 3: Wie is WBL?
Waar staat WBL voor?
Wat doet WBL?
Transporteren afvalwater
Zuiveren op RWZI
Verwerken van slib

## Slide 4: Blokschema RWZI Limmel
Zandvanger
Harkrooster
Influentvijzels
Ontvangwerk
Voorbezinktank
Aeratietank
Nabezinktank

## Slide 5: Uitleg blokschema
Ontvangwerk
Influent vijzels 4x
Harkrooster/roostergoedverwijdering 2x
Zandvanger
Voorbezinktank
Aeratietank 2x
Nabezinktanks 3x

## Slide 6: Uitleg aeratietank
Biologische zuivering
NH4 verwijdering (nitrificatie)
Giftig voor oppervlaktewater
Aerobe omstandigheden
NO3 verwijdering (denitrificatie)
Anoxisch omstandigheden
Niet schadelijk, NO2 wel
PO4 verwijdering

## Slide 7: Reactievergelijking
Nitrificatie:
NH4 + 2O2 -> NO3 + 2H + H2O
Denitrificatie
NO3 + C-bron -> N2 + CO2

## Slide 8: P&ID AT 3
Aantal metingen in AT
  NH4 (groen)
  O2 (oranje)
NH4 is belangrijkste
meting
Notes: Aantal metingen in de AT
  NH4
  O2
  Po4
  No3
NH4 is belangrijkste meting

## Slide 9: Regelkring ammonium meting
Feedforward
Vergelijkend orgaan = ammtax en corrigerend orgaan = compressoren
Corrigerend orgaan
proces
Vergelijkend orgaan
meting
correctie

## Slide 10: Tabelregeling ammonium
Ammonium concentratie
Vergeleken
Beluchting bijgestuurd
20 minuten

## Slide 11: Tabelregeling afsluiters (compressoren)

## Slide 12: monstername in de AT
SVI (slib volume index)
Droge stof
Waarom?

## Slide 13: VRAGEN?